## GENERAL
| TUBOS |  |  | CABLES |  | SOPORTES |  | REGISTROS
TUBO PVC 3/4 pulg PESADO TRAMO 3 MTS. $ 14.12 |  |  | *CABLE CAL.12 THW 90ºC POR METRO NEGRO $ 9.65 |  | *UNICANAL SOLIDO CALIBRE 14 DE3 MTS 4X2 LISO $ 169.66 |  | *CAJA CUADRADA GALVANIZADA 1/2 pulg 3X3 CON TAPA CIEGA $ 4.97
*TUBO PVC 1 pulg PESADO TRAMO 3 MTS. $ 17.72 |  |  | *CABLE DE COBRE DESNUDO CAL.12 AWG $ 8.2 |  | *ABRAZADERA 1 pulg UNICANAL PARED DELGADA ANCLO $ 6.43 |  | *CAJA CUADRADA GALVANIZADA 1 pulg Y 3/4 pulg CON TAPA CIEGA $ 16.33
*TUBO CONDUIT PARED GRUESA 3 pulg SIN COPLE $ 1,317.26 |  |  | *CABLE DE COBRE DESNUDO CAL.4 AWG $ 21.89 |  | *ABRAZADERA 2 pulg UNICANAL PARED DELGADA ANCLO $ 11.44 |  | *OLB 3/4 pulg RAWELT CONDULET OVALADO CON TAPA $ 38.80
*TUBO PVC 3 pulg PESADO TRAMO 3 MTS. $ 81.70 |  |  | *CABLE DE COBRE DESNUDO CAL.10 AWG $13.04 |  | *ABRAZADERA 3/4 pulg UNICANAL PARED DELGADA ANCLO $ 5.72 |  | *CONDULET OVALADO OLB 1 pulg C/TAPA RAWELT $ 58.81
*TUBO CONDUIT PARED DELGADA 1 pulg SIN COPLE $ 165.22 |  |  | *USO RUDO 3X16 AWG 600V PVC 60ºC METRO $ 22.26 |  | *VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 1/4 X 3 METROS $ 26.12 |  | *CAJA DE CONTACTOS TMK C/TAQUETES Y TORNILLOS $ 19.87
*TUBO MUFA CONDUIT PARED GRUESA 1 1/4 pulg X 4 MTS. $ 232.60 |  |  | *CABLE CAL.10 THW 90ºC ROLLO 100 MTS.COLOR NEGRO $ 1,597.55 |  | *UÑAS 3/4 pulg PARED DELGADA $ 1.32 |  | *CAJA CUADRADA GALVANIZADA 3/4 pulg Y 1/2 4X4 CON TAPA CIEGA $ 12
|  |  | *USO RUDO 3X12 AWG 600V PVC 60ºC METRO $ 46.37 |  | *UÑAS 1 pulg PARED DELGADA ANCLO $ 1.94 |  | *OLR 3/4 pulg RAWELT CONDULET OVALADO $38.80
|  |  | *CABLE ALUMINIO XLPE URD 3x1/0+1x2awg 600V $ 101.19 |  | *MORDAZA O CLEMA CHICA P/DERIVACIONES CURVA $ 5.15 |  | *CONDULET FS 3/4 pulg INYECTADO ANCLO $ 60.65
| TUBOS FLEXIBLES |  | *CABLE CAL.6 POR METRO NEGRO $ 39.27 |  | *MORDAZA O CLEMA MEDIANA $ 5.25 |  | *SOBRETAPA GALVANIZADA 3/4 pulg $ 2.53
*TUBO LICUATITE 1 pulg $ 82.02 |  |  | *USO RUDO 3X14 AWG 600V PVC 60ºC METRO $ 30.77 |  | *TORNILLO C/TUERCA DE 6*20 MM P/DERIV T PZA $ 3.22 |  | *CHALUPA GALVANIZADA 1/2 pulg CALIBRE 22 $ 4.64
*TUBO LICUATITE 1/2 pulg $ 47.03 |  | 50 | //CABLE ALUMINIO XLPE 3X350+1X4C SUBTERRANEO $ 235.06 |  | *TUERCA HEXAGONAL 1/4 pulg GALVANIZADA ANCLO |  | *OLB 2 pulg RAWELT CONDULET OVALADO C/TAPA $ 245.01
*TUBO SAPA 1/2 pulg $ 17.62 |  | 160 | °CABLE ALUMINIO XLPE URD 1+1 CAL.4 (2x4) 600V $ 23.5 |  | *RONDANA 1/4 pulg PLANA GALVANIZADA $ 0.28 |  | /CAJA CUADRADA DE 1 pulg REFORZADA RACO $ 44.95
*TUBO LICUATITE 1/2 pulg $ 47.03 |  |  |  |  | *EXPANSOR Z 1/4 pulg 6.5 MM ANCLO $ 6.78 |  | TAPA CUADRADA DE 4-11/16'' MOD 833 MARCA RACO $ 17.72
*COPLE CONDUIT 3 pulg PARED GRUESA $ 176.83 |  |  |  | INTERRUPTORES | °SUJETADOR MARIPOSA 1/4 pulg ANCLO $ 4.66 |  | 1 pulg DE NEOPRENO 1/32 pulg P/CONDULET OVALADO $ 12.07
*MONITOR 3 pulg ANCLO $ 57.91 |  |  | *INTERRUPTOR TMMG 1X15 120/240V SQUARE D $ 165.97 |  | *PIJA 8 X 1/2 K-LATH PUNTA BROCA CABEZA DE CRUZ $ 0.17 |  | *GABINETE METALICO 300X250X150 SBE TECH $ 603.28
*CONTRATUERCA 3 pulg METALICA ANCLO $ 23.67 |  |  | *INTERRUPTOR TMMG 1X15 120/240V SQUARE D $ 180.41 |  | *UÑAS 1 pulg PARED DELGADA ANCLO $ 1.94 |  | *REGISTRO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CONCRETO 35X35X40 $ 501.08
*TUBO LICUATITE 1 pulg $ 82.02 |  |  | *INTERRUPTOR TMMG 2X15 120/240V SQUARE D $ 613.67 |  | °SUJETADOR MARIPOSA 3/16 pulg ANCLO $ 3.28 |  | *CONDULET OLL 1 pulg OVALADO C/TAPA RAWELT $ 58.81
|  |  | *INTERRUPTOR TMMG 2X30 120/240V SQUARE D $ 613.67 |  | *ABRAZADERA 2 pulg UNICANAL PARED GRUESA ANCLO $ 16.42 |  |  | ACCESORIOS
|  |  | *INTERRUPTOR TMMG 1X60 120/240V SQUARE D $ 180.41 |  |  |  | *PLACA CIEGA CON PRE -RUPTURA Y CHASIS DE RESINA COLOR BLANCO MODUS PRO $ 29.21
| CODOS |  | *INTERRUPTOR TMMG 3X70 120/240 SQUARE D $ 1,932.71 |  |  |  | *TOMACORRIENTE DUPLEX 2P+T PROTECCION INFANTIL 15A 127-250V PLACA BLANCA $ 58.42
*CODO PVC 3/4 pulg PESADO $ 3.38 |  |  | °INTERRUPTOR TMMG 1x20A QOB SQUARE D $ 165.97 |  |  |  | *RECEPTACULO DUPLEX 2P3H ATE.N5-15R 15A 125VMA $ 20.05
*CODO PVC 1 pulg PESADO $ 5.97 |  |  | *INTERRUPTOR TMMG 3X40 120/240 SQUARE D $ 1,699.49 |  |  | CONEXIONES E | *PLACA DUPLEX MARFIL RESINA EAGLE $ 7.63
*CODO CONDUIT 3/4 pulg PARED DELGADA $25.15 |  |  | /INTERRUPTOR TMMG 3X70A 600V SIEMENS $ 3,998.98 |  | *CONECTOR DE RESORTE ROJO-AMARILLO R/Y+ 3M $ 2.24 |  | *CLAVIJA DE VINIL BLINDADA 15A 125V NEMA 5 15 $ 45.48
*CODO PVC 2 pulg PESADO $ 22.62 |  |  | °INTERRUPTOR TMMG 3X100A 600V SIEMENS $ 3,998.98 |  | *ZAPATA TERMINAL 4-1/0 AWG MECANICA MARCA DELTA $ 44.88 |  | *CONECTOR DE VINIL 15A 125V N.5-15 RECTA $ 64.55
*CODO PVC 2 pulg PESADO $ 22.62 |  |  | /INTERRUPTOR TMMG 3X70A ATORNILLABLE $ 2,262.83 |  | *CONECTOR A TOPE SIN AISLAR CAL.8 $ 8.05 |  | *INTERRUPTOR SENCILLO 16AX 127-277V 1 MODULO MODUS PRO $ 33.43
*CODO CONDUIT 3 pulg PARED GRUESA $ 674.78 |  |  | °INTERRUPTOR TMMG 100A 3P 240VCA ATORNILLABLE $ 3,178.90 |  |  |  | *PLACA DE 1 MODULO CON CHASIS DE RESINA COLOR BLANCO MODUS PRO $ 32.74
*CODO CONDUIT 1 pulg PARED DELGADA $ 50.56 |  |  | *INTERRUPTOR TMMG 3X70 120/240 SQUARE D $ 1,932.71 |  |  | TABLEROS | *CONTACTO DUPLEX 15A 125V 2P 3H ATERRIZADOS BLANCO $ 21.79
*CODO CONDUIT 1 1/4 pulg PARED GRUESA $ 109.64 |  |  |  |  | *CENTRO DE CARGA QOD2S DOMESTICO SQUARE D $ 192.87 |  | *PLACA DUPLEX BLANCA RESINA EAGLE $ 10.54
[5 empty] | *CENTRO DE CARGA NO METALICO 2P 60A NEMA 3R $ 434.04 |  | //LUMINARIO DE PARED LED 2W B.C. RECTANGULAR DE SOBREPONER POLICARBONATO $ 224.40
[5 empty] | *CENTRO DE CARGA QO816L100S SQUARE D $ 1,076.84 |  | *PANEL REDONDO ULTRA SLIM LED 12W 6500°K 90-260V MEGAMEX $ 224.60
| CONECTORES T |  |  |  | *CENTRO DE CARGA 20P 3F CLASE 1130 $ 5,397.51 |  | *LUMINARIO DE EMPOTRAR EN TECHO CRISTAL 9W LED 6500ºK SATINADO TECNOLITE MODELO NADI $ 175.78
*CONECTOR PVC 3/4 pulg PESADO $ 1.75 |  |  |  |  | *FRENTE PARA CENTRO DE CARGA QOC24 SOBREPONER $ 772.49 |  | *SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO MARCA IPSA $ 125.47
*CONECTOR PVC 1 pulg PESADO $ 2.67 |  |  |  |  | xTABLERO DE DISTRIBUCION MONTAJE PARD O SOBREPONER 4 400 AMP, ALUMINIO $ 28,741.99 |  | *LAMPARA DE EMERGENCIA SMD 90 LEDS $ 345.51
*CONECTOR 1/2 pulg PARA LICUATITE RECTO $ 13.36 |  |  |  |  | *CENTRO DE CARGA QO816L100S SQUARE D $ 990.65 |  | *CUBIERTA INDUSTRIAL 40 MM PARA FS MARCA ESTELLA $ 39.52
*CONECTOR RECTO 1/2 pulg PARA SAPA $ 6.06 |  |  |  |  | SQQO320L125G *CENTRO DE CARGA 20P 3F CLASE 1130 $ 4,965.51 |  | *PANEL LED 54W 60x120CM 6500°K LEDVANCE 39111500 ObjImp02 Descuento $ 781.86
*CONECTOR 1/2 pulg PARA CABLE USO RUDO $ 4.57 |  |  |  |  | KIT MONTAJE P4 GEMELO P/ED 3.75 pulg 125A $ 3,487.66 |  | *PANEL LED 36W 60x60cm LDD 6500ºK LEDVANCE 86580/80523 $ 374.57
*COPLE 3/4 pulg CON OPRESOR PARED DELGADA $ 7.07 |  |  |  |  | /TORNILLOS P/FIJACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ED $ 92.61 |  | *LEDVANCE KIT DE SUSPENSION $ 71.52
*CONECTOR 3/4 pulg CON OPRESOR PARED DELGADA $ 8.28 |  |  |  |  | xKIT MONTAJE P4 GEMELO P/FXD SIEMENS $ 5,243.63 |  | *INTERRUPTOR DE CIRCUITO POR FALLA A TIERRA GFCI C/AUTOTEST CHASIS Y PLACA $ 275.77
*CONECTOR PVC 2 pulg PESADO $ 9.60 |  |  |  |  | °INTERRUPTOR 3X250 A 600V CON ZAPATAS $ 7,981.20 |  | *EXTRACTOR 4 pulg 85m3/H 127V MARCA IPSA $ 330.74
°CONECTOR PVC 3 pulg PESADO $ 36.31 |  |  |  |  | °INTERIOR PARA TABLERO 30P 100AMP 3F 4H $ 7,219.79 |  | *EXTRACTOR 6 pulg 230m3/H 127V MARCA IPSA $ 468.52
*CONECTOR 1/2 pulg PARA LICUATITE CURVO $ 19.35 |  |  |  |  | *CAJA GALVANIZADA 20 pulg X32 pulg PARA TABLERO NQ/NF $ 1,131.26 |  | *ELECTRONIVEL 25A MP 2MTS INRECO $ 154.34
*CONECTOR 1 pulg P/LICUATITE RECTO $ 30.27 |  |  |  |  | °FRENTE DE SOBREPONER 20 pulg NC32S SQUARE D $ 3,233.62 |  | *CEMENTO PARA PVC ALTA 1000 ML $ 182.31
*CONECTOR 1 pulg PARA LICUATITE CURVO $ 22.93 |  |  |  |  | *BASE DE MEDICION 7100 3X100A SQD 4131 $ 1,542.07 |  | *CEMENTO P/PVC CLARO DE 16 OZ (1/2 LTS) $ 89.9
*CONECTOR 1 pulg CON OPRESOR PARED DELGADA DE ACERO $ 11.61 |  |  |  |  | *COPLE 1 1/4 pulg PARA BASE DE MEDICION 4131 $ 93.53 |  | *CINTA PVC TEMFLEX 165 NEGRA 19 MM X18.3M $ 18.78
*COPLE 1 pulg CON OPRESOR PARED DELGADA DE ACERO $ 11.93 |  |  |  |  | *GABINETE PARA INTERRUPTOR QO NEMA 1 SQUARE D $ 1,587.92 |  | *TAQUETE PARA TABLAROCA PERFORATHOR POR PIEZA $ 0.57
*CONECTOR 1 pulg PARA LICUATITE CURVO $ 22.93 | [6 empty] | *CINTA SUPER 33 19mmX18M VINILO SCOTCH 3M $ 71.81
*COPLE CONDUIT 1 1/4 pulg PARED GRUESA $ 32.39 | [6 empty] | *PIJA PARA LAMINA 8 X 1 1/4 pulg CABEZA CRUZ GALVANIZADA $ 0.44
*ESPADA AMARILLA 3/16 pulg CAL.12-10 $ 1.17
*COLLARIN NEGRO 3.5x180MM PROTECION U.V. LEGRAND 39121703 ObjImp02 Descuento $ 0.46
*CONECTOR DE RESORTE ROJO-AMARILLO R/Y+ 3M $ 2.26
*TERMINAL OJILLO AMARILLO 3/16 pulg CAL.12 10 $ 1.21
*INTERRUPTOR 3 VIAS 16AX 127-277V 1 MODULO MODUS PRO $ 40.17
*PLACA DE 1 MODULO CON CHASIS DE RESINA COLOR BLANCO MODUS PRO $ 29.21
*PLACA 3 MODULOS CHASIS DE RESINA COLOR BLANCO MODUS PRO $ 30.67
//TAPA RECTANGULAR CIEGA 4T C/EMPAQUE RAWELT $ 38.02
*LUMINARIO APOLLO 6'' 4000°K 9W D/SOBREPONER C/SENSOR DE MOVIMIENTO BLANCO $ 198.59
/PLAFON CUADRADO 15W 6500ºK SLIM 15,000 Hrs.LEDVANCE 100-240V 1125lm $ 165.88

## CANALIZACIONES
|  | TUBO GALVANIZADO |  |  | CONECTORES T |  |  | TUBO PVC
12 | *TUBO CONDUIT PARED DELGADA 1/2" $70.52 |  | 12 | *CONECTOR 1/2" CON OPRESOR PARED DELGADA $5.12 |  |  | TUBO PVC 3/4 pulg PESADO TRAMO 3 MTS. $ 14.12 |  | *CONECTOR PVC 1/2 pulg PESADO $ 1.75
34 | *TUBO CONDUIT PARED DELGADA 3/4 pulg SIN COPLE $ 102.41 |  | 34 | *CONECTOR 3/4 pulg CON OPRESOR PARED DELGADA $ 8.28 |  |  | *TUBO PVC 1 pulg PESADO TRAMO 3 MTS. $ 17.72 |  | *CONECTOR PVC 3/4 pulg PESADO $ 1.75
100 | *TUBO CONDUIT PARED DELGADA 1 pulg SIN COPLE $ 165.22 |  | 100 | *CONECTOR 1 pulg CON OPRESOR PARED DELGADA DE ACERO $ 11.61 |  |  | *TUBO PVC 3 pulg PESADO TRAMO 3 MTS. $ 81.70 |  | *CONECTOR PVC 1 pulg PESADO $ 2.67
114 | *TUBO CONDUIT PARED DELGADA 11/4 pulg SIN COPLE $ 102.41 |  | 114 | *CONECTOR 11/4 pulg CON OPRESOR PARED DELGADA DE ACERO $ 11.61 |  |  |  |  | *CONECTOR PVC 2 pulg PESADO $ 9.60
112 | *TUBO CONDUIT PARED DELGADA 11/2 pulg SIN COPLE $ 102.41 |  | 112 | *CONECTOR 11/2 pulg CON OPRESOR PARED DELGADA DE ACERO $ 11.61 |  |  |  |  | °CONECTOR PVC 3 pulg PESADO $ 36.31
200 | *TUBO CONDUIT PARED DELGADA 2 pulg SIN COPLE $ 102.41 |  | 200 | *CONECTOR 2 pulg CON OPRESOR PARED DELGADA DE ACERO $ 11.61
12 | *TUBO CONDUIT PARED GRUESA 1/2 pulg CON COPLE $ 156.92 |  | 12 | CONTRA Y MONITOR 1/2 |  |  |  |  | CODO PVC
34 | *TUBO CONDUIT PARED GRUESA 3/4 pulg CON COPLE $ 156.92 |  | 34 | CONTRA Y MONITOR 3/4 |  |  |  |  | *CODO PVC 3/4 pulg PESADO $ 3.38
100 | *TUBO CONDUIT PARED GRUESA 1 pulg CON COPLE $ 230.55 |  | 100 | CONTRA Y MONITOR 1" |  |  |  |  | *CODO PVC 1 pulg PESADO $ 5.97
114 | *TUBO CONDUIT PARED GRUESA 11/4 pulg CON COPLE $ 230.55 |  | 114 | CONTRA Y MONITOR 11/4 |  |  |  |  | *CODO PVC 2 pulg PESADO $ 22.62
112 | *TUBO CONDUIT PARED GRUESA 11/2 pulg CON COPLE $ 230.55 |  | 112 | CONTRA Y MONITOR 11/2
200 | *TUBO CONDUIT PARED GRUESA 2 pulg CON COPLE $ 555.22 |  | 200 | CONTRA Y MONITOR 2"
300 | *TUBO CONDUIT PARED GRUESA 3 pulg SIN COPLE $ 1,317.26 |  | 300
114 | *TUBO MUFA CONDUIT PARED GRUESA 1 1/4 pulg X 4 MTS. $ 232.60 |  | 114
|  | CODO GALVANIZADO |  | COPLES
12 | *CODO CONDUIT 1/2" PARED DELGADA $18.09 |  |  | *COPLE 1/2" CON OPRESOR PARED DELGADA $5.12
34 | *CODO CONDUIT 3/4 pulg PARED DELGADA $25.15 |  |  | *COPLE 3/4 pulg CON OPRESOR PARED DELGADA $ 7.07
100 | *CODO CONDUIT 1 pulg PARED DELGADA $ 50.56 |  |  | *COPLE 1 pulg CON OPRESOR PARED DELGADA DE ACERO $ 11.93
114 | *CODO CONDUIT 1 1/4 pulg PARED GRUESA $ 109.64 |  |  | *COPLE CONDUIT 1 1/4 pulg PARED GRUESA $ 32.39
112 | *CODO CONDUIT 3 pulg PARED GRUESA $ 674.78
200
12
34
100
114
112
200
300
|  |  |  | *CONECTOR RECTO 1/2 pulg PARA SAPA $ 6.06 |  |  | CABLOFIL
|  | TUBOS FLEXIBLES |  | *CONECTOR 1/2 pulg PARA CABLE USO RUDO $ 4.57 |  | CFCH54100EZ CHAROLA TIPO MALLA 54/100EZ CHAROFIL $ 324.77
| *TUBO LICUATITE 1 pulg $ 82.02 |  |  |  |  | CFCH54100EZ CHAROLA TIPO MALLA 54/100EZ CHAROFIL $ 353.01
| *TUBO LICUATITE 1/2 pulg $ 47.03 |  |  | *CONECTOR 1/2 pulg PARA LICUATITE RECTO $ 13.36 |  | CFCH54150EZ CHAROLA TIPO MALLA 54/150EZ CHAROFIL $ 417.61
| *TUBO SAPA 1/2 pulg $ 17.62 |  |  | *CONECTOR 1/2 pulg PARA LICUATITE CURVO $ 19.35 |  | *MORDAZA O CLEMA CHICA P/DERIVACIONES CURVA $ 5.15
| *TUBO LICUATITE 1/2 pulg $ 47.03 |  |  | *CONECTOR 1 pulg P/LICUATITE RECTO $ 30.27 |  | *MORDAZA O CLEMA MEDIANA $ 5.25
| *COPLE CONDUIT 3 pulg PARED GRUESA $ 176.83 |  |  | *CONECTOR 1 pulg PARA LICUATITE CURVO $ 22.93 |  | *TORNILLO C/TUERCA DE 6*20 MM P/DERIV T PZA $ 3.22
*MONITOR 3 pulg ANCLO $ 57.91
| *CONTRATUERCA 3 pulg METALICA ANCLO $ 23.67 | [5 empty] | POLIDUCTOS
| *TUBO LICUATITE 1 pulg $ 82.02 |  |  |  |  | TUPAD2 *POLIDUCTO 2 pulg ALTA DENSIDAD CORRUGADO 6M $ 136.71
| *TUBO CONDUIT PARED GRUESA 2 pulg CON COPLE $ 555.22 |  |  |  |  | TUPAD3 *POLIDUCTO 3 pulg ALTA DENSIDAD CORRUGADO 6M $ 196.73
*REDUCCION BUSHING BARRA DE ALUMINIO 3/4 pulg -1/2 pulg $ 7.44

## REGISTROS
REGISTROS
*CAJA CUADRADA GALVANIZADA 1/2 pulg 3X3 CON TAPA CIEGA $ 4.97
*CAJA CUADRADA GALVANIZADA 1 pulg Y 3/4 pulg CON TAPA CIEGA $ 16.33
*OLB 3/4 pulg RAWELT CONDULET OVALADO CON TAPA $ 38.80
*CONDULET OVALADO OLB 1 pulg C/TAPA RAWELT $ 58.81
*CAJA DE CONTACTOS TMK C/TAQUETES Y TORNILLOS $ 19.87
*CAJA CUADRADA GALVANIZADA 3/4 pulg Y 1/2 4X4 CON TAPA CIEGA $ 12
*OLR 3/4 pulg RAWELT CONDULET OVALADO $38.80
*CONDULET FS 3/4 pulg INYECTADO ANCLO $ 60.65
*SOBRETAPA GALVANIZADA 3/4 pulg $ 2.53
*CHALUPA GALVANIZADA 1/2 pulg CALIBRE 22 $ 4.64
*OLB 2 pulg RAWELT CONDULET OVALADO C/TAPA $ 245.01
/CAJA CUADRADA DE 1 pulg REFORZADA RACO $ 44.95
TAPA CUADRADA DE 4-11/16'' MOD 833 MARCA RACO $ 17.72
1 pulg DE NEOPRENO 1/32 pulg P/CONDULET OVALADO $ 12.07
*GABINETE METALICO 300X250X150 SBE TECH $ 603.28
*REGISTRO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CONCRETO 35X35X40 $ 501.08
*CONDULET OLL 1 pulg OVALADO C/TAPA RAWELT $ 58.81
*CONDULET OT 3/4 pulg OVALADO C/TAPA RAWELT $ 48.28
*CONDULET FS 1 pulg INYECTADO $ 77.65
*CONDULET FS 3/4 pulg INYECTADO ANCLO $ 60.65
*CAJA CUADRADA GALVANIZADA 1 pulg Y 3/4 pulg $ 14.15
*CAJA CUADRADA GALVANIZADA 3/4 pulg Y 1/2 4X4 $ 8.98
*CONDULET FS 3/4 pulg INYECTADO ANCLO $ 60.65
ATRC8565 *REGISTRO CFE TN RBTB1 50x80x65cm CONCRETO /REGISTRO DE BAJA TENSION 80X50X65 RBTB-1 $ 2,152.26
*OLB 2 pulg RAWELT CONDULET OVALADO C/TAPA CFDI por remanente de un anticipo $ 245.01
DSXCB20122B /CAJA DE PASO DE SOBRE-PARED 168X168X122 IP65 COLOR BLANCO $ 264.44
GNTE1E //REGISTRO TELEFONICO 56x56x13 39121300 ObjImp02 Descuento $ 1,050.08
HICRN202015 *GABINETE METALICO 200x200x150 SBE TECH $ 395.66
*CONDULET FS 1/2" INYECTADO 59.68

## SOPORTERÍA
SOPORTES
*UNICANAL SOLIDO CALIBRE 14 DE3 MTS 4X2 LISO $ 169.66
*ABRAZADERA 1 pulg UNICANAL PARED DELGADA ANCLO $ 6.43
*ABRAZADERA 2 pulg UNICANAL PARED DELGADA ANCLO $ 11.44
*ABRAZADERA 3/4 pulg UNICANAL PARED DELGADA ANCLO $ 5.72
*VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 1/4 X 3 METROS $ 26.12
*UÑAS 3/4 pulg PARED DELGADA $ 1.32
*UÑAS 1 pulg PARED DELGADA ANCLO $ 1.94
*TUERCA HEXAGONAL 1/4 pulg GALVANIZADA ANCLO
*RONDANA 1/4 pulg PLANA GALVANIZADA $ 0.28
*EXPANSOR Z 1/4 pulg 6.5 MM ANCLO $ 6.78
°SUJETADOR MARIPOSA 1/4 pulg ANCLO $ 4.66
*PIJA 8 X 1/2 K-LATH PUNTA BROCA CABEZA DE CRUZ $ 0.17
*UÑAS 1 pulg PARED DELGADA ANCLO $ 1.94
°SUJETADOR MARIPOSA 3/16 pulg ANCLO $ 3.28
*ABRAZADERA 2 pulg UNICANAL PARED GRUESA ANCLO $ 16.42
*ABRAZADERA 1 pulg UNICANAL PARED GRUESA ANCLO $ 9.92
*UÑAS 1 pulg PARED DELGADA ANCLO $ 1.94
*UÑAS 3/4 pulg PARED DELGADA $ 1.32
*ABRAZADERA 1 pulg UNICANAL PARED DELGADA ANCLO $ 6.43
*EXPANSOR Z 1/4 pulg 6.5 MM ANCLO CFDI por remanente de un anticipo $ 6.23
*ABRAZADERA OMEGA 1 1/4 pulg INDUSTRIAL $ 6.81
*TUERCA HEXAGONAL 1/4 pulg GALVANIZADA ANCLO $ 0.32
*RONDANA 1/4 pulg PLANA GALVANIZADA $ 0.34
*VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 1/4 X 3 METROS $ 26.51
*COLGADOR TIPO PERA 3/4 pulg BARRA 3/8 pulg ANCLO $ 5.64

## TABLEROS
TABLEROS
*CENTRO DE CARGA QOD2S DOMESTICO SQUARE D $ 192.87
*CENTRO DE CARGA NO METALICO 2P 60A NEMA 3R $ 434.04
*CENTRO DE CARGA QO816L100S SQUARE D $ 1,076.84
*CENTRO DE CARGA 20P 3F CLASE 1130 $ 5,397.51
*FRENTE PARA CENTRO DE CARGA QOC24 SOBREPONER $ 772.49
xTABLERO DE DISTRIBUCION MONTAJE PARD O SOBREPONER 4 400 AMP, ALUMINIO $ 28,741.99
*CENTRO DE CARGA QO816L100S SQUARE D $ 990.65
SQQO320L125G *CENTRO DE CARGA 20P 3F CLASE 1130 $ 4,965.51
KIT MONTAJE P4 GEMELO P/ED 3.75 pulg 125A $ 3,487.66
/TORNILLOS P/FIJACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ED $ 92.61
xKIT MONTAJE P4 GEMELO P/FXD SIEMENS $ 5,243.63
°INTERRUPTOR 3X250 A 600V CON ZAPATAS $ 7,981.20
°INTERIOR PARA TABLERO 30P 100AMP 3F 4H $ 7,219.79
*CAJA GALVANIZADA 20 pulg X32 pulg PARA TABLERO NQ/NF $ 1,131.26
°FRENTE DE SOBREPONER 20 pulg NC32S SQUARE D $ 3,233.62
*BASE DE MEDICION 7100 3X100A SQD 4131 $ 1,542.07
*COPLE 1 1/4 pulg PARA BASE DE MEDICION 4131 $ 93.53
*GABINETE PARA INTERRUPTOR QO NEMA 1 SQUARE D $ 1,587.92
SQQO612L100S *CENTRO DE CARGA QO612L100S SQUARE D $ 690.66

## INTERRUPTORES
INTERRUPTORES
*INTERRUPTOR TMMG 1X15 120/240V SQUARE D $ 165.97
*INTERRUPTOR TMMG 1X15 120/240V SQUARE D $ 180.41
*INTERRUPTOR TMMG 2X15 120/240V SQUARE D $ 613.67
*INTERRUPTOR TMMG 2X30 120/240V SQUARE D $ 613.67
*INTERRUPTOR TMMG 1X60 120/240V SQUARE D $ 180.41
*INTERRUPTOR TMMG 3X70 120/240 SQUARE D $ 1,932.71
°INTERRUPTOR TMMG 1x20A QOB SQUARE D $ 165.97
*INTERRUPTOR TMMG 3X40 120/240 SQUARE D $ 1,699.49
/INTERRUPTOR TMMG 3X70A 600V SIEMENS $ 3,998.98
°INTERRUPTOR TMMG 3X100A 600V SIEMENS $ 3,998.98
/INTERRUPTOR TMMG 3X70A ATORNILLABLE $ 2,262.83
°INTERRUPTOR TMMG 100A 3P 240VCA ATORNILLABLE $ 3,178.90
*INTERRUPTOR TMMG 3X70 120/240 SQUARE D $ 1,932.71
*INTERRUPTOR TMMG 3X40 120/240 SQUARE D $ 1,699.49
*INTERRUPTOR TMMG 3X20 120/240 SQUARE D $ 1,699.49
SQQOB260 /INTERRUPTOR TMMG 2X60AMP QOB SQUARE D $ 643.11
SQQO250 *INTERRUPTOR TMMG 2X50 120/240V SQUARE$564.56
SQQO130 *INTERRUPTOR TMMG 1X30 120/240V SQUARE D $ 155.36
SQQO230 *INTERRUPTOR TMMG 2X30 120/240V SQUARE D $ 528.18

## CABLES
CABLES
*CABLE CAL.14 THW 90 C ROLLO 100 MTS.COLOR BLANCO $ 688.03
*CABLE CAL.12 THW 90ºC POR METRO NEGRO $ 9.65
| *CABLE CAL.10 THW 90ºC ROLLO 100 MTS.COLOR NEGRO $ 1,597.55 |  | 15.97
*CABLE CAL.8 AWG POR METRO NEGRO $ 25.27
*CABLE CAL.6 POR METRO NEGRO $ 39.27
*CABLE DE COBRE DESNUDO CAL.12 AWG $ 8.4
*CABLE DE COBRE DESNUDO CAL.10 AWG $13.04
*CABLE DE COBRE DESNUDO CAL.4 AWG $ 21.89
*CABLE ALUMINIO 1+1 CAL.6 T:PSD AAC 600V $ 11.82
*CABLE ALUMINIO XLPE URD 3x1/0+1x2awg 600V $ 101.19
50 | //CABLE ALUMINIO XLPE 3X350+1X4C SUBTERRANEO $ 235.06
160 | °CABLE ALUMINIO XLPE URD 1+1 CAL.4 (2x4) 600V $ 23.5
*CABLE DE COBRE DESNUDO CAL.10 AWG $ 257.26
*CABLE DE COBRE DESNUDO CAL.8 AWG $ 257.26
//CABLE CAL.8 POR METRO MARCA KOBREX $ 23.60
COCUD4 *CABLE DE COBRE DESNUDO CAL.4 AWG $ 273.68 $ 1,529.87 26121600 50 MTRS ObjImp
*USO RUDO 3X16 AWG 600V PVC 60ºC METRO $ 22.26
*USO RUDO 3X14 AWG 600V PVC 60ºC METRO $ 30.77
*USO RUDO 3X12 AWG 600V PVC 60ºC METRO $ 46.37
*USO RUDO 4X10 AWG 600V PVC 60ºC METRO $ 91.84

## CONEXIONES ELEC
CONEXIONES E
*CONECTOR DE RESORTE ROJO-AMARILLO R/Y+ 3M $ 2.41
*ZAPATA TERMINAL 4-1/0 AWG MECANICA MARCA DELTA $ 44.88
*CONECTOR A TOPE SIN AISLAR CAL.8 $ 8.05
ZMS142 /ZAPATA 1P CAL.14-2 CU/AL BURNDY $ 9.51
*ESPADA AMARILLA 3/16 pulg CAL.12-10 $ 1.17
*CONECTOR DE RESORTE ROJO-AMARILLO R/Y+ 3M $ 2.26
*TERMINAL OJILLO AMARILLO 3/16 pulg CAL.12 10 $ 1.21

## ACCESORIOS
ACCESORIOS |  | LAMPARAS
*TOMACORRIENTE DUPLEX 2P+T PROTECCION INFANTIL 15A 127-250V PLACA BLANCA $ 58.42 | //LUMINARIO DE PARED LED 2W B.C. RECTANGULAR DE SOBREPONER POLICARBONATO $ 224.40
*RECEPTACULO DUPLEX 2P3H ATE.N5-15R 15A 125VMA $ 20.05 | *PANEL REDONDO ULTRA SLIM LED 12W 6500°K 90-260V MEGAMEX $ 224.60
*CONTACTO DUPLEX 15A 125V 2P 3H ATERRIZADOS BLANCO $ 21.79 | *LUMINARIO DE EMPOTRAR EN TECHO CRISTAL 9W LED 6500ºK SATINADO TECNOLITE MODELO NADI $ 175.78
*INTERRUPTOR DE CIRCUITO POR FALLA A TIERRA GFCI C/AUTOTEST CHASIS Y PLACA $ 275.77 | *LAMPARA DE EMERGENCIA SMD 90 LEDS $ 345.51
*CLAVIJA DE VINIL BLINDADA 15A 125V NEMA 5 15 $ 45.48 | *PANEL LED 54W 60x120CM 6500°K LEDVANCE 39111500 ObjImp02 Descuento $ 781.86
*CONECTOR DE VINIL 15A 125V N.5-15 RECTA $ 64.55 | *PANEL LED 36W 60x60cm LDD 6500ºK LEDVANCE 86580/80523 $ 374.57
*LEDVANCE KIT DE SUSPENSION $ 71.52
*EXTRACTOR 4 pulg 85m3/H 127V MARCA IPSA $ 330.74 | *LUMINARIO APOLLO 6'' 4000°K 9W D/SOBREPONER C/SENSOR DE MOVIMIENTO BLANCO $ 198.59
*EXTRACTOR 6 pulg 230m3/H 127V MARCA IPSA $ 468.52 | /PLAFON CUADRADO 15W 6500ºK SLIM 15,000 Hrs.LEDVANCE 100-240V 1125lm $ 165.88
*ELECTRONIVEL 25A MP 2MTS INRECO $ 154.34
*INTERRUPTOR SENCILLO 16AX 127-277V 1 MODULO MODUS PRO $ 33.43 | *SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO MARCA IPSA $ 125.47
*INTERRUPTOR 3 VIAS 16AX 127-277V 1 MODULO MODUS PRO $ 40.17
*PULSADOR 10A 127-277V 1 MODULO MODUS PRO $ 38.36
*PLACA CIEGA CON PRE -RUPTURA Y CHASIS DE RESINA COLOR BLANCO MODUS PRO $ 29.21 | *CEMENTO PARA PVC ALTA 1000 ML $ 182.31
*PLACA DE 1 MODULO CON CHASIS DE RESINA COLOR BLANCO MODUS PRO $ 32.74 | *CEMENTO P/PVC CLARO DE 16 OZ (1/2 LTS) $ 89.9
*PLACA 3 MODULOS CHASIS DE RESINA COLOR BLANCO MODUS PRO $ 30.67 | *CINTA PVC TEMFLEX 165 NEGRA 19 MM X18.3M $ 18.78
*PLACA DUPLEX MARFIL RESINA EAGLE $ 7.63 | *TAQUETE PARA TABLAROCA PERFORATHOR POR PIEZA $ 0.57
*PLACA DUPLEX BLANCA RESINA EAGLE $ 10.54 | *CINTA SUPER 33 19mmX18M VINILO SCOTCH 3M $ 71.81
*CUBIERTA INDUSTRIAL 40 MM PARA FS MARCA ESTELLA $ 39.52 | *PIJA PARA LAMINA 8 X 1 1/4 pulg CABEZA CRUZ GALVANIZADA $ 0.44
//TAPA RECTANGULAR CIEGA 4T C/EMPAQUE RAWELT $ 38.02 | *COLLARIN NEGRO 3.5x180MM PROTECION U.V. LEGRAND 39121703 ObjImp02 Descuento $ 0.46
°TIMBRE MUSICAL 127V MODELO BISON ESTEVEZ $ 149.22
/TIMBRE MUSICAL ELECTROMECANICO 127V. MODELO LUMEN COLOR BLANCO $ 149.22
IPARDECO2LMVLED10WN ARBOTANTE DECORATIVO PARA MURO LED DE 6 FORMAS DE LUZ ( MEDIDAS 150 X 92 X 50 ) $ 182.16
TCH800ACI °ARBOTANTE ACERO INOXIDABLE S/LAMPARA 100-240V E27 TURIN $ 319.48
ILF13 *FOCO ECO LED 13.5W 6500°K A100 120-220V 15,000 Hrs G10 LEDVANCE 89605/89460 $ 12.19
°TUBO DE SILICON MULTIUSOS 280ML. BLANCO CFDI por remanente de un anticipo $ 29.5
TR1101 *INTERRUPTOR DE HORARIO 1100/24HRS 127V 40A 1P-1T TORK $ 698.54
TR1102 °INTERRUPTOR DE HORARIO 24HRS 240V 40A 1P-1T TORK $ 725.01
*CONTACTO 3X20 ARROW HART $ 101.65
*PLACA METALICA PARA CONTACTO OCULTO ROYER $ 23.53